МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики

Кафедра лазерных и биотехнических систем

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Вид практики: учебная

Тип практики: научно-исследовательская работа

(в соответствии с ОПОП ВО)

Сроки прохождения практики: с______20___ г. по ______20___ г.

(в соответствии с календарным учебным графиком)

по направлению подготовки 12.03.05 «Лазерные системы и лазерные технологии»

(уровень бакалавриата)

Студент группы № 6403-120305D ______________________________________ П.Г.Куренкова

Руководитель практики от университета, к.т.н.,

доцент кафедры

лазерных и биотехнических систем___________________________________ И.А.Братченко

Дата сдачи ______20___ г.

Дата защиты ______20___ г.

Оценка ___________________

Самара 2025

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет

имени академика С.П. Королева»

(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики

Кафедра лазерных и биотехнических систем

Индивидуальное задание на практику

Студенту Куренковой Полины Геннадьевны  6401-120305D

Направление на практику оформлено приказом по университету

в Самарский университет, кафедра лазерных и биотехнических систем

| Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции) | Планируемые результаты практики | Содержание задания |
| --- | --- | --- |
| УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. |  |  |
| УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной цели. | Знать: особенности командной работы в составе малых научных коллективов в области биомедицинской инженерии. Уметь: вырабатывать общую стратегию работы малого научного коллектива в области биомедицинской инженерии. Владеть: навыками по выработке общей стратегии работы малого научного коллектива в области биомедицинской инженерии. | Распределение задач исследования в коллективе. |
| УК-3.2. Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует конструктивному решению возникающих проблем. | Знать: основные принципы организации работ научно-технического коллектива в области биомедицинской инженерии. Уметь: организовывать работу научно-технического коллектива при проведении поисковых исследований в области биомедицинской инженерии. Владеть: навыками по организации работ научно-технического коллектива при проведении поисковых исследований в области биомедицинской инженерии. | Составление плана исследований идентификации новообразований кожи по спектральным данным оптической биопсии. |
| УК-3.3. Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и оценивает их исполнение, дает обратную связь по результатам, несет персональную ответственность за общий результат. | Знать: методы оценки качества и полноты выполнения работ в области биомедицинской инженерии, поставленных перед исполнителем. Уметь: оценивать результаты и корректировать ход выполнения научно-технических работ в области биомедицинской инженерии. Владеть: навыками по оценке результатов и корректировке хода выполнения научно-технических работ в области биомедицинской инженерии. | Оценка результатов и корректировка хода выполнения плана исследования идентификации новообразований кожи по спектральным данным оптической биопсии. |
| УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки |  |  |
| УК-6.1. Определяет стратегию профессионального развития и проектирует профессиональную карьеру. | Знать: принципы и стратегии построения успешной карьеры в области биомедицинской инженерии. Уметь: формировать долгосрочный план развития собственной профессиональной карьеры в области биомедицинской инженерии. Владеть: навыками формирования долгосрочного плана развития собственной профессиональной карьеры в области биомедицинской инженерии. | Анализ полученных результатов практики с точки зрения формирования плана развития профессиональной карьеры в сфере биомедицинской инженерии. |
| УК-6.2. Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и принципы личностного и профессионального развития. | Знать: основные методы оценки собственного профессионального развития в области биомедицинской инженерии. Уметь: оценивать и корректировать собственный уровень профессионального развития в области биомедицинской инженерии. Владеть: навыками по оценке и корректировке собственного уровня профессионального развития. | Участие в научно-технической дискуссии на кафедральном семинаре магистрантов. |
| УК-6.3. Реализует траекторию саморазвития на основе образования в течение всей жизни. | Знать: общие принципы саморазвития инженерно-технического работника в области биомедицинской инженерии. Уметь осуществлять поиск новых и совершенствовать имеющиеся знания в области биомедицинской инженерии. Владеть: навыками поиска новых и совершенствования имеющихся знаний в области биомедицинской инженерии. | Краткий обзор научно-технической литературы по способам медицинской диагностики новообразований кожи. |
| ОПК-1 Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность проблемы, формулировать задачи, определять пути их решения и оценивать эффективность выбора и методов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности с учетом исследований, разработки и проектирования биотехнических систем и технологий. |  |  |
| ОПК-1.1 Представляет современную научную картину мира, выявляет естественнонаучную сущность проблемы проектирования, производства и использования в практической деятельности биотехнических систем. | Знать: особенности построения биотехнических систем и технологий. Уметь: находить оптимальное и эффективное решение проблем разработки инновационных биотехнических систем. Владеть: навыками оптимального и эффективного решения проблем разработки инновационных биотехнических систем. | Формирование программы выполнения исследований на основании проведенного анализа и поставленных задач. Обоснование выбора методов исследования. |
| ОПК-1.2 Формулирует задачи, направленные на проведение исследований, проектирование и использование в практической деятельности биотехнических систем и медицинских изделий, определяет пути их решения и оценивает эффективность выбора. | Знать: основную проблематику в области биотехнических систем и технологий. Уметь: формулировать цели, задачи и актуальность проводимых исследований в области биотехнических систем и технологий. Владеть: навыками по формулированию целей, задач и актуальности проводимых исследований в области биотехнических систем и технологий. | Анализ научно-технической информации по оптической биопсии. |
| ОПК-2 Способен организовать проведение научного исследования и разработку, представлять и аргументированно защищать полученные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с методами и средствами исследований в области биотехнических систем и технологий. |  |  |
| ОПК-2.1 Организует проведение научного исследования и разработку биотехнических систем и медицинских изделий. | Знать: основы методологии научных исследований в области биотехнических систем и технологий. Уметь: разрабатывать план исследовательских и проектных работ. Владеть: навыками в планировании и организации исследовательских и проектных работ. | Корректировка программы исследований по результатам ее обсуждения на кафедральном семинаре. |
| ОПК-2.2 Представляет и аргументированно защищает полученные результаты. | Знать: этические принципы выступления и дискуссии на научно-технических конференциях и семинарах. Уметь: подготавливать доклад по результатам работы и аргументировано выступать на научных мероприятиях. Владеть: навыками по подготовке доклада и оформлению презентационных материалов для выступления на научных мероприятиях. | Подготовка доклада и презентации, выступление с докладом на кафедральном семинаре магистрантов о результатах исследований. Обсуждение результатов исследования на научном семинаре кафедры, аргументированное отстаивание предложенных методов с учетом плана работы научно-технического коллектива и распределения трудовых функций. |
| ПК-4 Способность к разработке структурных и функциональных схем биотехнических и медицинских систем, определение их физических принципов действия, структур и медико-технических требований к системе и медицинскому изделию. |  |  |
| ПК-4.1 Разрабатывает структурные и функциональные схемы биотехнических и медицинских систем. | Знать: общие принципы структурного построения и основные подходы к анализу и синтезу биотехнических систем. Уметь: разрабатывать структурные и функциональные схемы биотехнических систем. Владеть: навыками по разработке структурных и функциональных схем биотехнических систем. | Разработка обобщенной структурной схемы портативного рамановского спектрометра. |
| ПК-4.2 Определяет и исследует новые способы и принципы функционирования биотехнических и медицинских систем | Знать: основные особенности функционирования биотехнических и медицинских систем. Уметь: исследовать основные особенности и принципы функционирования биотехнических и медицинских систем. Владеть: навыками по исследованию основных особенностей и принципов функционирования биотехнических и медицинских систем. | Анализ особенностей и принципов функционирования многоклассовой классификации спектральных данных. |

Дата выдачи задания ______20___ г.

Срок представления на кафедру отчета о практике ______20___  г.

Руководитель практики от университета, к.т.н.,

доцент кафедры

лазерных и биотехнических систем___________________________________  И.А.Братченко

Задание принял к исполнению

студент группы №6401-120305D                _____________________________ П.Г.Куренкова

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

| Дата (период) | Содержание задания | Результаты практики |
| --- | --- | --- |
|  | Анализ научно-технической информации по оптической биопсии. Анализ особенностей и принципов функционирования многоклассовой классификации спектральных данных. | Краткий обзор научно-технической литературы по способам медицинской диагностики новообразований кожи. |
|  | Составление плана исследований по теме практики. Распределение задач исследования в коллективе. Разработка обобщенной структурной схемы портативного рамановского спектрометра. | Календарный план проводимых научных исследований. |
|  | Формирование программы выполнения исследований на основании проведенного анализа и поставленных задач. Обоснование выбора методов исследования. | Предварительная программа исследований. |
|  | Подготовка доклада и презентации, выступление с докладом на кафедральном семинаре магистрантов о результатах исследований. Участие в научно-технической дискуссии на кафедральном семинаре магистрантов. | Презентация календарного плана и обоснования выбранных методов научно-технических исследований. Выступление на кафедральном семинаре магистрантов. |
|  | Оценка результатов и корректировка хода выполнения плана исследования по результатам ее обсуждения на кафедральном семинаре. Анализ полученных результатов практики с точки зрения формирования плана развития профессиональной карьеры в сфере биомедицинской инженерии | Скорректированный календарный план и выбранная методология научных исследований. Вводная глава ВКРМ. |

Руководитель практики от университета, к.т.н.,

доцент кафедры

лазерных и биотехнических систем___________________________________ И.А.Братченко

РЕФЕРАТ

Научно-исследовательская работа.

Пояснительная записка:  страниц,  рисунков, 6 источников.

РАМАНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ, НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, СЫВОРОТКА КРОВИ, БИОМЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Объект: Рамановские спектры сыворотки крови здоровых лиц и пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

Цель: разработка и оптимизация нейросетевой модели для автоматической классификации патологических состояний по спектрам сыворотки крови.
Методы: предобработка спектров (базлайн-коррекция, нормализация), анализ SNR, выделение признаков, построение и обучение сверточной нейронной сети (CNN), сравнение с традиционными методами (SVM, PCA).

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ	10

РЕЗУЛЬТАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ РАБОТЫ	12

ВВЕДЕНИЕ	14

1.1 МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЖИДКОСТНОЙ БИОПСИИ	16

1.1.1 Лабораторные методы анализа биологических жидкостей	16

1.1.2 жидкостная биопсия как современный диагностический подход	17

1.1.3 применение раман-спектроскопии для анализа крови	18

1.1.4 интеграция спектральных данных и методов машинного обучения	18

1.1.5 ограничения и перспективы развития подхода	19

1.2 ОПИСАНИЕ ДАННЫХ	20

1.2.1 Экспериментальная установка	21

1.3 МЕТОДЫ АНАЛИЗА СПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ТАБЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ	24

1.3.1 Предварительная обработка и контроль качества данных	24

1.3.2 Снижение размерности и анализ структуры данных	25

1.3.3 Методы классификации и прогнозирования	25

1.3.4 Масштабируемость и перспективы применения	26

1.4 ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	27

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	30

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают удерживать лидирующие позиции среди причин смертности в современном мире, а эффективность их лечения и контроля напрямую связана с возможностями ранней и точной диагностики. Традиционные лабораторные методы, такие как биохимический анализ крови, хотя и остаются «золотым стандартом», требуют значительных временных затрат, сложной пробоподготовки и не всегда позволяют оперативно отслеживать динамику состояния пациента. Это создаёт потребность в разработке экспресс-методов, способных обеспечивать высокую информативность при минимальной инвазивности и простоте выполнения.

В этом контексте анализ сыворотки крови методом рамановской спектроскопии представляет собой перспективное направление жидкостной биопсии. Сыворотка, как жидкая фракция крови, лишённая форменных элементов и фибриногена, содержит комплекс белков, липидов, метаболитов и низкомолекулярных соединений, чей спектральный «отпечаток» может отражать системные изменения в организме, в том числе связанные с сердечно-сосудистыми патологиями. Метод не требует сложной пробоподготовки, обладает высокой скоростью получения данных и потенциально может быть реализован в формате портативных диагностических систем.

Однако интерпретация рамановских спектров сыворотки является нетривиальной задачей из-за высокой сложности сигнала, перекрытия полос различных биохимических компонентов, влияния флуоресцентного фона и аппаратного шума. Классические методы анализа, основанные на выделении отдельных пиков, часто оказываются недостаточно чувствительными и воспроизводимыми для надёжного выявления патологических сдвигов, особенно на ранних стадиях.

В связи с этим актуальность приобретает разработка интеллектуальных вычислительных подходов, способных автоматически выявлять тонкие, но диагностически значимые закономерности в спектральных данных. Применение методов машинного обучения, в частности глубоких нейронных сетей, открывает новые возможности для создания нейроклассификаторов, способных напрямую отображать сложные многомерные спектры в диагностические категории, минуя этап ручного выделения признаков. Нейросетевые модели, особенно свёрточного типа, эффективно справляются с задачами анализа сигналов, учатся учитывать спектральный контекст и обладают высокой обобщающей способностью при наличии достаточного объёма размеченных данных.

Таким образом, разработка специализированного нейроклассификатора для анализа рамановских спектров сыворотки крови направлена на создание современного инструмента, который может стать основой для новых экспресс-методов диагностики и мониторинга сердечно-сосудистых заболеваний, сочетающих в себе объективность, скорость и потенциальную доступность.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ РАБОТЫ

В рамках выполнения промежуточного этапа научно-исследовательской работы осуществлена первичная обработка и анализ экспериментальных данных, полученных методом рамановской спектроскопии образцов сыворотки крови. Исходный датасет включал спектры, соответствующие двум диагностическим категориям: условно здоровые лица (контрольная группа) и пациенты с подтверждёнными сердечно-сосудистыми патологиями. Все измерения выполнены в едином диапазоне волновых чисел, что обеспечило согласованность признакового пространства для последующего анализа.

Первоначальным этапом стала процедура контроля качества данных на основе расчёта отношения сигнал/шум (Signal-to-Noise Ratio, SNR). Для каждого спектра SNR определялся путём разделения исходного сигнала на сглаженную компоненту и оценку шума. Анализ распределения значений SNR выявил наличие измерений с низким качеством сигнала, присутствие которых могло привести к увеличению немоделируемой вариативности и снижению robustness построенных классификаторов.

Далее была применена стратегия фильтрации спектров по заданному порогу SNR. Экспериментально исследовано влияние пороговых значений (SNR ≥ 15 и SNR ≥ 20) на состав и качество датасета. Установлено, что ужесточение критерия фильтрации, хотя и сокращает общее количество доступных образцов, существенно повышает однородность данных и минимизирует вклад шумовой составляющей. Для соблюдения методологической корректности и предотвращения утечки информации процедуры расчёта SNR и фильтрации выполнялись независимо для обучающей и тестовой подвыборок.

Для качественной оценки влияния фильтрации на структуру данных использованы методы визуализации в пространстве пониженной размерности. Применение линейного метода главных компонент (PCA) и нелинейных алгоритмов (t-SNE, UMAP) к исходному (нефильтрованному) датасету показало значительное перекрытие кластеров, соответствующих разным классам. После исключения спектров с низким SNR наблюдалась выраженная тенденция к компактификации кластеров и увеличению межклассовой дистанции в проекциях, что свидетельствует о снижении внутриклассового разброса и повышении информативности спектральных признаков.

На завершающем этапе проведена апробация базовых алгоритмов машинного обучения, включая логистическую регрессию и метод опорных векторов с линейным ядром. Сравнительный анализ продемонстрировал, что на предварительно очищенном наборе данных линейные модели демонстрируют прогностическую точность, сопоставимую с нелинейными алгоритмами, при этом обладая большей вычислительной эффективностью и устойчивостью. Данный результат указывает на то, что для текущего объёма данных применение чрезмерно сложных моделей нецелесообразно ввиду риска переобучения.

В результате проделанной работы сформирован воспроизводимый вычислительный пайплайн предобработки, включающий этапы:

- Контроля качества данных на основе SNR.

- Методологически корректного разделения на обучающую и тестовую выборки.

- Визуального и количественного анализа структуры данных.

- Базовой оценки применимости классических алгоритмов.

Полученные результаты и отработанный пайплайн создают необходимый фундамент для перехода к следующему этапу исследования — разработке, обучению и всесторонней валидации глубокой нейросетевой модели (нейроклассификатора) для автоматизированной диагностики патологических состояний по рамановским спектрам сыворотки крови.

ВВЕДЕНИЕ

Современные тенденции в развитии медицинской диагностики и биотехнических систем направлены на достижение трёх ключевых целей: снижение инвазивности процедур, повышение информационной насыщенности исследований и полная автоматизация процессов анализа данных. В рамках этого тренда особое внимание уделяется жидкостной биопсии — технологии, позволяющей получать диагностически значимую информацию из биологических жидкостей, прежде всего из крови, с минимальным вмешательством в организм. Анализ сыворотки крови, свободной от клеточных элементов, открывает уникальные возможности для раннего выявления патологий, динамического наблюдения за течением заболевания и объективной оценки эффективности проводимой терапии.

Особый интерес в этом контексте представляет рамановская спектроскопия — оптико-физический метод, обеспечивающий получение уникального спектрального «отпечатка» молекулярного состава вещества. Применительно к сыворотке крови этот метод позволяет зафиксировать комплексные изменения в концентрациях и конформациях белков, липидов, метаболитов и других соединений, которые могут служить индикаторами системных нарушений, в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях. Однако интерпретация таких спектров крайне сложна из-за многокомпонентности биологического образца, сильного перекрытия спектральных полос, влияния флуоресцентного фона и высокой чувствительности к условиям эксперимента.

Выходом из этой ситуации является привлечение методов искусственного интеллекта, в частности, глубокого машинного обучения. В отличие от традиционных аналитических подходов, алгоритмы на основе нейронных сетей способны автоматически выявлять сложные, зачастую неочевидные для эксперта, закономерности в многомерных спектральных данных и строить на их основе точные и устойчивые классификационные модели. При этом критическое значение приобретает корректная методология всего вычислительного эксперимента: от строгого контроля качества исходных спектров и их предобработки до правильного разделения данных, предотвращения утечки информации и тщательной валидации обобщающей способности модели.

Настоящая научно-исследовательская работа посвящена разработке, обучению и валидации нейроклассификатора на основе свёрточной нейронной сети (CNN) для автоматизированной диагностики патологических состояний по рамановским спектрам сыворотки крови. В рамках исследования решаются задачи построения оптимального пайплайна предобработки спектров, проектирования архитектуры нейросети, её обучения и сравнительного анализа с классическими алгоритмами машинного обучения. Особое внимание уделяется созданию масштабируемого и методологически корректного прототипа системы, ориентированного на будущее внедрение в клиническую практику и работу с большими массивами данных.

1.1 МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЖИДКОСТНОЙ БИОПСИИ

1.1.1 Лабораторные методы анализа биологических жидкостей

Лабораторная диагностика, основанная на анализе биологических жидкостей и прежде всего крови, сохраняет свою фундаментальную роль в современной клинической практике. Её ценность обусловлена высокой стандартизированностью, доступностью и богатой информативностью, позволяющей оценивать биохимический статус организма, выявлять специфические маркеры заболеваний и контролировать функцию органов и систем.

К традиционному диагностическому арсеналу относятся клинический (общий) анализ крови, биохимические, иммунологические (иммуноферментный анализ, иммуноблоттинг) и молекулярно-генетические (ПЦР, секвенирование) исследования. Клинический анализ даёт интегральную оценку состояния гемопоэза и выявляет признаки воспаления, анемии и других нарушений. Биохимические панели направлены на количественное определение ферментов, белков острой фазы, липидного профиля, электролитов и метаболитов, что отражает функциональную состоятельность печени, почек, сердечно-сосудистой системы. Иммунологические и генетические методы позволяют детектировать специфические аутоантитела, онкомаркеры, патогены и наследственные предрасположенности.

Несмотря на неоспоримую диагностическую ценность, классические лабораторные технологии имеют ряд существенных ограничений. Они часто требуют трудоёмкой пробоподготовки, использования реагентов, специализированного дорогостоящего оборудования и значительных временных затрат — от нескольких часов до дней. Кроме того, эти методы преимущественно ориентированы на измерение ограниченного набора заранее заданных целевых аналитов. Такой «точечный» подход может упускать комплексные, слабые или ранние изменения в биохимическом паспорте пациента, что снижает потенциал для предиктивной и превентивной медицины.

Ещё одним вызовом является организация динамического мониторинга состояния пациента, особенно при хронических заболеваниях, таких как сердечная недостаточность или ишемическая болезнь сердца. Частые заборы венозной крови, логистика проб, нагрузка на лабораторную службу и длительное ожидание результатов создают барьеры для оперативного контроля и своевременной коррекции терапии. Всё это формирует запрос на разработку диагностических платформ нового поколения, которые сочетали бы высокую информационную плотность, скорость анализа, минимальную инвазивность и потенциал для автоматизации. Оптические методы анализа, в частности спектроскопия, в связке с передовыми вычислительными алгоритмами искусственного интеллекта, открывают перспективы для создания таких решений.

1.1.2 Жидкостная биопсия как современный диагностический подход

Жидкостная биопсия представляет собой парадигму диагностики, основанную на анализе циркулирующих биологических жидкостей (крови, лимфы, ликвора) для получения информации о системном состоянии организма. В отличие от инвазивной тканевой биопсии, этот подход минимизирует дискомфорт для пациента и позволяет проводить многократные исследования в динамике, что критически важно для мониторинга течения хронических заболеваний и оценки ответа на лечение.

Особое место в рамках жидкостной биопсии занимает анализ сыворотки крови - жидкой фракции, полученной после свёртывания плазмы и удаления форменных элементов и фибриногена. Сыворотка представляет собой сложную белково-липидную матрицу, содержащую тысячи метаболитов, цитокинов, гормонов и продуктов деградации клеток. Её молекулярный профиль является интегральным отражением физиологических и патологических процессов в организме. Таким образом, сыворотка крови служит уникальным и информативным объектом для скрининга, ранней диагностики и прогнозирования рисков, в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях.

1.1.3 Применение раман-спектроскопии для анализа крови

Раман-спектроскопия, основанная на явлении неупругого рассеяния монохроматического света, является мощным инструментом для неразрушающего анализа молекулярного состава вещества. Метод позволяет получать специфический спектральный «отпечаток», чувствительный к изменениям в колебательных модах химических связей, что делает его идеальным для детекции биохимических сдвигов в сложных средах, таких как сыворотка крови.

При анализе сыворотки рамановский спектр несёт информацию о суммарном вкладе всех присутствующих молекул: белков (в частности, альбумина, иммуноглобулинов, липопротеинов), липидов, глюкозы, мочевины и других метаболитов. Изменения концентраций, конформаций или молекулярных взаимодействий этих компонентов, связанные с развитием патологии (например, атеросклероза, воспаления, оксидативного стресса), приводят к характерным модификациям спектра. Преимуществами метода являются быстрота измерения (секунды-минуты), минимальная пробоподготовка и возможность работы с малыми объёмами образца. Основные сложности заключаются в слабой интенсивности рамановского сигнала на фоне сильной флуоресценции, высокой спектральной сложности с перекрывающимися полосами и чувствительности результатов к условиям эксперимента (стабильность лазера, качество оптики).

1.1.4 Интеграция спектральных данных и методов машинного обучения

Для преодоления сложностей интерпретации многомерных рамановских спектров сыворотки и извлечения из них надёжных диагностических признаков ключевую роль играют методы машинного обучения, и в особенности глубокого обучения (Deep Learning). Традиционные алгоритмы (например, метод опорных векторов, случайный лес) требуют этапа ручного инжиниринга признаков, что при работе со спектрами высокой размерности может быть неэффективным и субъективным.

Глубокие нейронные сети, в частности свёрточные нейронные сети, предлагают принципиально иной подход. Архитектура CNN позволяет модели автоматически, в процессе обучения, выявлять иерархию признаков — от простых спектральных особенностей на начальных слоях до сложных, высокоуровневых паттернов, коррелирующих с диагностическими классами, на последующих. Это делает CNN исключительно подходящим инструментом для анализа одномерных спектральных данных. Такой подход не только повышает объективность анализа, но и, как правило, демонстрирует более высокую точность классификации по сравнению с традиционными методами, особенно при работе с большими и хорошо сбалансированными наборами данных.

1.1.5 Ограничения и перспективы развития подхода

Несмотря на высокий потенциал, применение Раман-спектроскопии и машинного обучения в клинической диагностике сопряжено с рядом ограничений. К ним относятся чувствительность к шумам, вариабельность спектров и ограниченные объёмы размеченных данных. В то же время развитие вычислительных методов, рост доступности данных и совершенствование экспериментальных установок создают предпосылки для дальнейшего внедрения данного подхода в практическую медицину.

1.2 ОПИСАНИЕ ДАННЫХ

В качестве исходного материала для исследования выступили экспериментальные данные, полученные методом рамановской спектроскопии образцов сыворотки крови. Набор данных был представлен в виде цифровых спектров, каждый из которых соответствовал определённому образцу и содержал значения интенсивности рассеянного излучения в функции от волнового числа. Все измерения проводились в едином спектральном диапазоне, что обеспечило формирование согласованного признакового пространства для последующего анализа.

Каждый отдельный спектр формально рассматривается как вектор в многомерном пространстве, где координатами выступают интенсивности при фиксированных волновых числах. Таким образом, совокупность всех спектров образует матрицу данных размерности N × M, где N – количество исследованных образцов, а M – количество точек измерения в спектре, определяющее исходную размерность признаков.

Данные содержали спектры двух клинически верифицированных групп: образцов от условно здоровых доноров (контрольная группа) и от пациентов с диагностированными сердечно-сосудистыми патологиями. Наличие такой разметки позволило сформулировать задачу бинарной классификации и применять алгоритмы обучения с учителем.

Важной особенностью спектроскопии биологических образцов является значительная вариабельность данных, возникающая как из-за индивидуальных биохимических особенностей, так и вследствие условий эксперимента (параметры лазера, характеристики оптической схемы, уровень фонового сигнала и шумов). Это приводит к существенному разбросу в соотношении сигнал/шум (SNR) между отдельными измерениями, что делает необходимой процедуру контроля качества данных перед их использованием для построения моделей.

Для обеспечения методологической корректности был реализован стандартизированный пайплайн предобработки. Исходный массив данных первоначально был разделён на обучающую и тестовую выборки с сохранением баланса классов. Для каждого спектра в этих выборках независимо рассчитывалось отношение сигнал/шум. На основе заданного порогового значения SNR проводилась фильтрация, в ходе которой из обеих выборок исключались измерения с чрезмерно низким качеством сигнала. Критически важным аспектом являлось выполнение процедур расчёта SNR и фильтрации строго раздельно для обучающей и тестовой частей набора данных, что полностью исключило возможность утечки информации.

В результате была сформирована окончательная, очищенная версия размеченного набора спектральных данных. Этот набор характеризуется контролируемым качеством сигналов, структурной целостностью и пригоден для применения широкого спектра методов анализа — от статистического исследования и визуализации в пространстве сниженной размерности до построения и комплексной валидации моделей машинного обучения, в том числе глубоких нейросетевых архитектур.

1.2.1 Экспериментальная установка

Спектры новообразований кожи были получены с помощью портативной спектроскопической установки, структурная схема которой приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема портативного рамановского спектрометра

Данная спектроскопическая установка предназначена для регистрации сигналов комбинационного (рамановского) рассеяния в ближней инфракрасной области спектра. В качестве источника возбуждающего излучения использовался термостабилизированный диодный лазерный модуль ЛМЛ-785.0РБ-04. Основные рабочие параметры источника: центральная длина волны излучения — 785 ± 0,1 нм, выходная мощность — 150 мВт.

Полученные спектры были подвергнуты предварительной обработке, включавшей процедуру коррекции фона (удаление базовой линии) и сглаживание методом Савицкого–Голея для подавления высокочастотного шума. Поскольку все измерения проводились при строго идентичных условиях (стабильная мощность лазера, постоянное время экспозиции, равное 60 секундам), операция нормировки спектров не выполнялась. Естественные различия в абсолютной интенсивности зарегистрированных спектров отражали объективные вариации оптических свойств исследуемых образцов.

Для исключения влияния интенсивной флуоресцентной подложки, наблюдаемой в диапазоне приблизительно от 837 до 860 нм, был выполнен спектральный срез. В результате дальнейшему анализу подвергались данные в диапазоне от 860 нм до 920 нм, что соответствует интервалу рамановских сдвигов от 1114 см⁻¹ до 1886 см⁻¹.

Оптическая схема рамановского спектрометра построена по классическому дисперсионному принципу. Её основными функциональными модулями являются система формирования и коллимации светового пучка, диспергирующий элемент (решетка) и регистрирующий блок (ПЗС-камера). Принципиальная схема данной оптической системы отображена на рисунке 2.

Ключевое отличие рамановского спектрометра от спектрометра для анализа излучения источников света заключается в природе регистрируемого сигнала. На вход оптической системы поступает слабое рассеянное излучение, образующееся при взаимодействии лазерного пучка с исследуемым образцом. При этом общая архитектура спектрального разложения и регистрации остаётся аналогичной стандартной дисперсионной схеме.

Таким образом, рамановский спектрометр можно рассматривать как специализированную модификацию дисперсионного спектрометра, дополненную мощным лазерным источником монохроматического возбуждения и системой фильтрации, предназначенной для эффективного подавления интенсивной линии возбуждающего излучения и выделения слабого рамановского сигнала.

Рисунок 2 - Оптическая схема спектрального модуля (дисперсионной части)

1.3 МЕТОДЫ АНАЛИЗА СПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ТАБЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Для последующего компьютерного анализа и применения алгоритмов машинного обучения данные, полученные методом рамановской спектроскопии, необходимо привести к структурированному табличному (матричному) виду. После этапов регистрации и первичной обработки каждый спектр преобразуется в вектор, где в качестве признаков выступают значения интенсивности при соответствующих дискретных значениях волнового числа (рамановского сдвига). Таким образом, совокупность всех исследуемых спектров формирует матрицу признаков X размерности n x m, где n – количество образцов, а m – количество точек измерения в спектре (размерность признакового пространства).

Данное преобразование является фундаментальным, поскольку современные алгоритмы классификации, включая глубокие нейронные сети, оперируют именно с числовыми данными, организованными в виде тензоров. Однако ключевой особенностью и одновременно вызовом при работе со спектрами биологических жидкостей является высокая размерность исходного признакового пространства (значение m может составлять сотни или тысячи).

1.3.1 Предварительная обработка и контроль качества данных

Спектральные данные, полученные от биологических образцов, в частности сыворотки крови, неизбежно содержат шумовую составляющую, флуктуации фона и неконтролируемые вариации интенсивности. Эти артефакты обусловлены как сложной и неоднородной природой самого биообразца, так и техническими характеристиками измерительной системы. Вследствие этого первостепенной задачей при подготовке данных для глубокого обучения является строгий контроль их качества и отсев спектров, не соответствующих критериям информативности.

Ключевой количественной метрикой, используемой для объективной оценки пригодности спектра, является отношение сигнал/шум (Signal-to-Noise Ratio, SNR). Данный показатель рассчитывается для каждого спектра индивидуально, например, путём сравнения уровня полезного сигнала со стандартным отклонением шума, оценённым на спектральном участке, не содержащем аналитических полос. Спектры с низким SNR вносят в датасет значительную нерелевантную вариативность, что напрямую снижает эффективность и устойчивость алгоритмов машинного обучения, способствуя переобучению на шумовые артефакты. Для минимизации этого влияния применяется пороговая фильтрация, исключающая из анализа все измерения, значение SNR для которых не превышает установленного эмпирического предела.

Принципиально важным аспектом является соблюдение методологии, предотвращающей утечку информации (data leakage). Все процедуры оценки SNR и последующей фильтрации выполняются исключительно в рамках обучающей выборки. Полученный на её основе пороговый критерий затем применяется к независимой тестовой выборке, но сами значения SNR для тестовых данных вычисляются заново, без использования какой-либо статистики из обучающего набора. Такой подход гарантирует корректность статистической оценки обобщающей способности итоговой модели.

1.3.2 Снижение размерности и анализ структуры данных

Рамановские спектры сыворотки крови, содержащие сотни или тысячи точек измерений (волновых чисел), представляют собой данные высокой размерности. Прямой анализ и визуализация таких многомерных массивов затруднены. Для преодоления этой проблемы, выявления скрытых закономерностей и сокращения признакового пространства применяются методы снижения размерности.

Одним из базовых линейных подходов является метод главных компонент (Principal Component Analysis, PCA). Его цель — преобразовать исходные коррелированные переменные (интенсивности при разных длинах волн) в набор новых некоррелированных переменных — главных компонент, которые располагаются в порядке убывания их вклада в общую дисперсию данных. Это позволяет компактно представить информацию, содержащуюся в спектрах, выделив наиболее значимые направления изменчивости.

1.3.3 Методы классификации и прогнозирования

Для решения задачи классификации патологических состояний на основе спектральных данных в работе применяется методология обучения с учителем, в рамках которой модель обучается на размеченных данных, где каждому спектру соответствует известный клинический диагноз. На начальном этапе исследования для формирования базовых ориентиров были апробированы классические алгоритмы машинного обучения, такие как логистическая регрессия и метод опорных векторов (Support Vector Machine, SVM).

Линейные модели, в частности логистическая регрессия, служат важным инструментом для первичной оценки линейной разделимости классов в исходном многомерном признаковом пространстве. Их относительно простая структура позволяет установить базовый уровень точности, который должен быть превышен более сложными моделями, такими как нейронные сети, чтобы оправдать их применение.

Для учёта потенциально нелинейных зависимостей между спектральными признаками использовался метод опорных векторов с радиально-базисным ядром (RBF kernel). Этот подход позволяет эффективно строить нелинейные решающие границы в пространстве высокой размерности. Подбор оптимальных гиперпараметров (например, коэффициента регуляризации C и параметра ядра gamma) выполнялся с применением кросс-валидации на обучающей выборке.

Оценка качества и обобщающей способности всех моделей проводилась на изолированной тестовой выборке, которая не использовалась в процессе обучения или настройки гиперпараметров. Для этого применялся набор стандартных метрик бинарной классификации: точность (accuracy), полнота (recall), точность положительного прогноза (precision) и F1-мера, позволяющая получить сбалансированную оценку.

Особый акцент был сделан на анализе устойчивости и способности моделей к обобщению. Учитывая ограниченный объём данных, характерный для многих биомедицинских исследований, критически важным является предотвращение переобучения. Для этого, помимо строгого разделения на выборки, использовались методы регуляризации и проводился анализ кривых обучения, что позволило оценить, насколько модель учится на закономерностях, а не на шуме в обучающих данных. Сравнительный анализ производительности этих базовых моделей впоследствии служит основой для обоснования архитектуры и подтверждения эффективности разработанного нейроклассификатора.

1.3.4 Масштабируемость и перспективы применения

Разработанный в ходе исследования вычислительный пайплайн - от первичной обработки и валидации спектров до обучения и оценки нейросетевой модели - спроектирован с учётом принципов масштабируемости и воспроизводимости. Его модульная архитектура позволяет адаптировать отдельные этапы (например, стратегию аугментации данных, пороги фильтрации по SNR, гиперпараметры сети) для работы с расширенными и клинически более разнородными наборами данных. Такой подход обеспечивает основу для последующего применения методологии в рамках мультицентровых исследований, а также для интеграции в прототипы программно-аппаратных комплексов, работающих в условиях, приближенных к реальной клинической практике.

1.4 ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для выполнения полного цикла научно-исследовательской работы — от загрузки сырых спектральных данных до обучения, оценки и интерпретации сложных нейросетевых моделей — был подобран набор современных программных инструментов. Критериями выбора служили воспроизводимость результатов, прозрачность каждого этапа обработки, а также потенциал для масштабирования решений на большие данные и их интеграции в прототипы будущих диагностических систем.

Основной вычислительной платформой выступил язык программирования Python, ставший де-факто стандартом для задач науки о данных и машинного обучения. Его открытость, богатая экосистема специализированных библиотек и активное сообщество обеспечивают необходимую гибкость и скорость разработки исследовательских прототипов.

Библиотека NumPy использовалась как фундамент для всех численных операций. Она обеспечила эффективную работу с многомерными массивами данных (спектрами), позволив реализовать векторные операции для расчёта отношения сигнал/шум (SNR), корректировки базовой линии, сглаживания и нормализации. Это гарантировало высокую скорость предобработки даже для объёмных наборов спектров.

Для организации данных, управления метаинформацией (метки классов, параметры образцов) и структурированного хранения результатов использовалась библиотека Pandas. Её инструменты для фильтрации, группировки и разделения данных существенно упростили создание сбалансированных обучающих и тестовых выборок, исключающих утечку информации.

Визуализация данных на всех этапах — от первичного просмотра спектров до анализа обучения модели — осуществлялась с помощью библиотек Matplotlib и Seaborn. Эти инструменты позволили строить графики спектров, гистограммы распределений, кривые обучения нейросети (learning curves) и, что особенно важно, визуализировать активации слоёв сети или значимость признаков с помощью методов explainable AI (XAI), таких как Gradient-weighted Class Activation Mapping (Grad-CAM) для одномерных данных.

Ядро работы, связанное с построением, обучением и валидацией нейроклассификатора, было реализовано с использованием фреймворка глубокого обучения TensorFlow и его высокоуровневого API Keras. Этот стек предоставил все необходимые абстракции для:

- конструирования различных архитектур нейронных сетей (полносвязных, свёрточных - 1D CNN);

- гибкой настройки процесса обучения (выбор оптимизаторов, функций потерь, callback-функций для ранней остановки и сохранения лучших моделей);

- эффективных вычислений с возможностью задействования GPU-ускорения.

Для решения вспомогательных задач машинного обучения, таких как снижение размерности (PCA, t-SNE) для визуализации, а также для сравнительного анализа с классическими алгоритмами (SVM, Random Forest) и расчёта стандартных метрик (accuracy, precision, recall, F1-score), активно применялась библиотека scikit-learn.

Все вычислительные эксперименты и прототипирование проводились в среде Jupyter Notebook, что позволило сочетать исполняемый код, текстовые описания, формулы и графики в едином документе, обеспечивая максимальную наглядность и воспроизводимость исследования.

Система контроля версий Git использовалась для управления историей изменений всего кодовой базы, скриптов предобработки и конфигураций моделей. Хостинг репозитория на удалённой платформе (например, GitHub или GitLab) обеспечил не только резервное копирование, но и возможность совместной работы и публикации кода в соответствии с принципами открытой науки.

Таким образом, выбранный технологический стек, объединяющий Python, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy и вспомогательные библиотеки, сформировал мощную, гибкую и отрасле-стандартную основу для разработки нейроклассификатора. Эта инфраструктура полностью поддерживает жизненный цикл проекта от исследовательского анализа до создания инженерного прототипа, готового к валидации на независимых клинических данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Сборник тезисов (Самара, 12–16 ноября 2024 г.) [Электронное издание]. – М.: Тровант, 2024. – 244 с. ISBN 978-5-89513-536-5

2 Apollos J. R. et al. Routine histological examination of epidermoid cysts; to send or not to send? //Annals of Medicine and Surgery. – 2017. – Т. 13. – С. 24-28.

3 Song W. J. et al. Clinical analysis of an ultrasound system in the evaluation of skin cancers: correlation with histology //Annals of plastic surgery. – 2014. – Т. 73. – №. 4. – С. 427-433.

4 Kato J. et al. Dermoscopy of melanoma and non-melanoma skin cancers //Frontiers in medicine. – 2019. – Т. 6. – С. 180.

5 Chekanov K. et al. State-of-the-Art in Skin Fluorescent Photography for Cosmetic and Skincare Research: From Molecular Spectra to AI Image Analysis //Life. – 2024. – Т. 14. – №. 10. – С. 1271.

6 Zhang J. et al. Accuracy of Raman spectroscopy for differentiating skin cancer from normal tissue //Medicine. – 2018. – Т. 97. – №. 34. – С. e12022.

ОТЗЫВ

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Вид практики: учебная

Тип практики: научно-исследовательская работа

Сроки прохождения практики:

по направлению подготовки 12.03.05 «Лазерные системы и лазерные технологии»

(уровень бакалавриата)

студентом группы № 6401-120305D Куренковой Полины Геннадьевны

| № п/п | Критерии оценки | Оценка (по 5-бальной шкале) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая систематичность и ответственность работы в ходе НИР |  |
| 2 | Достижение планируемых результатов НИР |  |
| 3 | Корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых данных |  |
| 4 | Степень личного участия и самостоятельности практиканта в представляемом отчете о результатах НИР бакалавра |  |
| 5 | Качество оформления отчетной документации |  |
|  | ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА |  |

Руководитель практики от университета, к.т.н.,

доцент кафедры

лазерных и биотехнических систем___________________________________ И.А.Братченко